KENDALL
Coach2™ 
nádechový trenažér

Návod k použití

Obecné informace:

Nácvik hlubokého nádechu s trenažérem Coach2™ je důležitou součástí Vaší rekonvalescence. Prováděním dechového cvičení podle pokynů Vašeho lékaře mnohem rychleji nabudete schopnosti dýchat v normálním režimu a snížíte možnost případných respiračních komplikací. Používejte režim nácviku s pomocí tabulky na druhé straně návodu či v originále návodu přikládaného s každým trenažérem. Pro dodržení správného postupu si pozorně přečtěte následující pokyny:

1)	Vrapovanou hadici s náústkem připojte podle obrázku k výstupnímu portu s filtrem

2)	Žlutý indikátor (jezdec) na boku trenažéru nastavte na hodnotu (v ml) předepsanou Vaším lékařem

3)	Stranou od přístroje hluboce vydechněte a poté nasaďte rty pevně na náústek

4)	Pomalu a hluboce se nadechujte tak, aby žlutý indikátor byl pokud možno v poli “Happy Face” (smějící se obličej)

5)	Nadechněte se tak hluboce jak jen je možné a poté Váš dech na  6 vteřin zadržte a označte si žlutým jezdcem na boku přístroje aktuální dosaženou hodnotu. Snažte se s každým nádechem přiblížit k hodnotě předepsané Vaším lékařem

6)	Cvičení opakujte tolikrát, kolikrát doporučí Váš lékař a o svých výsledcích si veďte záznamy v tabulce

nesterilní – pro použití na jednoho pacienta – neautoklávujte !

Výrobce:                          Kendall Healthcare Company, U.S.

Dodavatel pro ČR:    G P S Praha, s.r.o – zastoupení Kendall
                                                   Černokostelecká 15
                                                     100 00  Praha 10
                                                       tel: 274 779 735
                                                       fax: 274 775 982

Vyžádejte si, prosím, odbornou literaturu, klinické studie, 
videokazety apod.