Kendall CURITY

Foley katetr ze silikonizovaného latexu

•	Sterilní výrobek ve dvojitém obalu
•	určeno k jednorázovému použití, poloměkký latex
•	sterilizováno gamma zářením
•	sterilní za předpokladu, že obal nebyl otevřen, poškozen nebo promáčen
•	nepoužívat spolu s lubrikanty vyráběné na bázi petroleátů
•	Skladovat v suchu a chladnu
•	expirace vyznačena na obalu, obecně 5 let od data výroby
•	velikosti  08 až 26Ch

Použití:

•	pro krátko- a střednědobou katetrizaci cca 5-7 dní
•	delší použití může mít za následek zinkrustování cévky, komplikace spojené s nemožností vyprázdnit obturační balónek, snížení průtočnosti, případně poškození močových cest při vysouvání katetru
•	5 ml balónek plnit max. 10ml sterilní vody
•	10 ml balónek plnit max. 35ml sterilní vody
•	při použití dodržovat standardní aseptický postup pro katetrizace močových cest
•	vhodné pro nasazení s uzavřenými močovými drenážemi (např. Mono-flo – Kendall)
•	v případě obtíží při vyprazdňování obturačního balónku odstřihněte plnící ventil

 

Vyrábí:						  		Výhradní dovozce:

Tyco Healthcare						GPS Praha, spol. s r.o.
Kendall Medizinische Erzeugnisse, GmbH		Černokostelecká 15
Raffineriestr. 18, D-93333 Neustadt/Donau			100 00  Praha 10
SRN								tel:  274 779 735
								fax: 274 775 982