Kendall CURITY

Foley katetr ze 100% silikonu

•	Sterilní výrobek ve dvojitém obalu
•	určeno k jednorázovému použití
•	sterilizováno gamma zářením
•	sterilní za předpokladu, že obal nebyl otevřen, poškozen nebo promáčen
•	skladovat v suchu a chladu
•	expirace vyznačena na obalu, obecně 5 let od data výroby
•	velikosti  06 až 24Ch

Použití:

•	pro středně až dlouhodobou katetrizaci cca 14-20 dní
•	delší použití může mít za následek zinkrustování cévky, komplikace spojené s nemožností vyprázdnit obturační balónek, snížení průtočnosti, případně poškození močových cest při vysouvání katetru
•	5 ml balónek plnit max. 10ml sterilní vody
•	10 ml balónek plnit max. 35ml sterilní vody
•	při použití dodržovat standardní aseptický postup pro katetrizace močových cest
•	vhodné pro nasazení s uzavřenými močovými drenážemi (např. Mono-flo – Kendall)
•	v případě obtíží při vyprazdňování obturačního balónku odstřihněte plnící ventil

Informujte se o možnosti úhrady VZP

Vyrábí:						  		Výhradní dovozce:

Tyco Healthcare						GPS Praha, spol. s r.o.
Kendall Medizinische Erzeugnisse, GmbH		Černokostelecká 15
Raffineriestr. 18, D-93333 Neustadt/Donau			100 00  Praha 10
SRN								tel:  274 779 735
								fax: 274 775 982