Intramedicut 2 - argyle (dříve Sherwood Medical)  
			
Intravenózní katetr - set

Pokyny pro správné použití:

1.	Obvyklým způsobem zaveďte kanylu do žíly
Částečně povytaženou jehlu nikdy nezavádějte znovu! 
	u distálního konce kanyly vytvořte na žílu lehký tlak prstem
2.	Z ochranného obalu katetru odstraňte krytku a špičku katetru zaveďte do kanyly
3.	Uchopením ochranného obalu katetru a pohybem ve směru zavádění umístěte katetr na požadované místo v žíle
4.	Roztažením opatrně sejměte rozlamovací obal katetru a podélným rozlomením odtraňte křidélka stopky
5.	Vyjměte I.V. kanylu rozlomením u vstupního konusu

•	určeno k jednorázovému použití
•	sterilizováno EO
•	sterilní za předpokladu, že obal nebyl otevřen, poškozen nebo promáčen
•	skladovat v suchu a chladu
•	expirace vyznačena na obalu, obecně 5 let od data výroby

Vyrábí:						  		Výhradní dovozce:

Tyco Healthcare /Kendall					GPS Praha, spol. s r.o.
		Černokostelecká 15
		100 00  Praha 10
								tel:  274 779 735
								fax: 274 775 982