Návod na správnou instalaci modifikovaného systému sterilní vody Respiflo

Tyco Healthcare/Kendall

## Další informace – GPS Praha, spol. s r.o., Černokostelecká 15, 100 00 Praha 10

Tel:   274779735   gps@kendall.cz

# Text boxes

- Hrot umístěte na střed příslušného propichovacího portu na láhvi Respiflo.

- Otáčením a současně mírným tlakem zasuňte bodec do propichovacího portu.

- Zatlačte co nejhlouběji tak, aby příruba dosedla pevně na láhev.

- Všechny láhve se sterilní vodou mají 4 možnosti propojení – místa vpichu pro přepouštěcí hadičky nebulizačních adaptérů nebo setů.

- Správné místo vyberte podle účelu použití.

- Každý hrot bodce je chráněn krytkou.

- Odstraňte krytku tak, že bodec uchopíte za ochrannou kulatou ploškou – “přírubou”.

# Otáčet